采购项目编号：510201201707579

四川农业大学服务器政府采购项目

(川政采招〔2017〕66号)

招

标

文

件

中国·四川（成都）

四川省政府采购中心

共同编制

四川农业大学

2017年7月

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章 投标文件格式	20

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性	10

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	11

第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	12

第七章  评标办法	29

第八章  政府采购合同（样例）	39

合同主要条款（适用服务）	50

第九章   采购项目履约验收标准和要求	44

# 第一章  投标邀请

四川省政府采购中心受采购单位的委托，拟对四川农业大学服务器政府采购项目(川政采招〔2017〕66号)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510201201707579

二、招标项目：四川农业大学服务器政府采购项目(川政采招〔2017〕66号)

三、资金来源：财政预算安排

四、项目简介：

本项目共1包，详见第四章。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

（详见招标文件第四章）。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2017年 7月 12 日至2017年 7月  18 日17:00（北京时间）在四川省公共资源交易信息网报名、下载。（网址：http://www.spprec.com）。

招标文件售价：网上支付金额为0元。报名成功后，供应商凭报名成功后的截图（截图上应显示报名成功的供应商名称、报名包编号、报名成功的时间），作为参加政府采购项目的报名依据（投标资格不能转让）。

参加投标的供应商，需在四川省公共资源交易信息网（www.spprec.com）上报名，请供应商按照网站通知公告栏中《关于政府采购项目启用网上报名、网上标书下载等功能的通知》中的要求，及时下载通知后附的《数据库申报操作手册》，并按照相关要求进行操作，在网上完成招标项目报名手续。联系电话：86955567（信息处）。

报名供应商名称、报名项目的招标文件编号和分包编号与投标供应商名称、投标项目的招标文件编号和分包编号必须一致，不一致的其递交的投标文件或将被作为无效投标处理。

七、投标截止时间和开标时间：2017年 8 月 10 日09:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：成都市人民中路三段35号四川省公共资源交易服务中心交易组织区。                                     。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）和四川省公共资源交易信息网（www.spprec.com）上以公告形式发布。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 项目联系人：彭老师 联系电话 ：028-86293079 采购人地址：成都市温江区惠民路211号 |
| 2 | 采购代理机构 （招标人） | 名 称: 四川省政府采购中心 地 址: 成都市人民中路三段35号 网 址：www.spprec.com |
| 3 | 采购预算 （实质性要求） | 项目采购预算：105万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 项目最高限价：105万元； 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 4 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 5 | 考察现场、标前答疑会 | 本项目不举行标前答疑会 |
| 6 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 7 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本1份；副本3份；用于唱标的“开标一览表”一式两份。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 履约保证金 | 由采购人收取 |
| 13 | 采购文件咨询 | 联系人：冯老师。 联系电话：028-61323090。 |
| 14 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：杨老师。 联系电话：028-61323019。 |
| 15 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到四川省政务服务和公共资源交易服务中心一楼受理处领取中标通知书。 联系电话：86942669 地址：人民中路三段33号一楼受理处 |
| 16 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 报名成功并获取招标文件之日起七个工作日内。 |
| 17 | 投标人对招标文件技术指标、参数，资质要求，评分办法以及其他采购需求提出的询问和质疑 | 向采购单位提出，并由采购单位按相关规定作出答复。 提出质疑时间：报名成功并获取采购文件之日起七个工作日内。 |
| 18 | 对采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：四川省政府采购中心 联系人： 邹艳萍 联系电话： 028-61323020 地址：成都市人民中路3段35号 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 注： 1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 29 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：四川省财政厅 联系电话：028－86725932 028－86723190 |
| 20 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川省政府采购中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4.合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3采购进口产品必须具备相关审批手续，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 6、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

6.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：详见第六章。

6.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

6.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商（需要纸质文件的供应商自行到四川省政府采购中心项目负责人处领取），同时在四川政府采购网和四川省公共资源交易信息网上发布更正公告。该澄清或者修                                                      改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前进行，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 9. 答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10．投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 11．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13. 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

13.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　13.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 14. 知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。（实质性要求）。

### 15.2 技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册，需经过有关部门广告审核的产品彩页资料或其复印件等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

### 15.3 商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照复印件；

（3）税务登记证复印件（已领取统一社会信用代码营业执照的企业可不提供）；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标产品制造商家授权书原件（按照第五章或评分办法的要求提供）；

（7）投标人年度财务状况报告复印件（按照第五章或评分办法的要求提供）；

（8）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（9）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（10）证明投标人业绩和荣誉的有关材料（按照第五章或评分办法的要求提供）；

（11）商务应答表；

（12）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 15.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理（实质性要求）。

15.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 16．投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17．投标保证金

本项目无投标保证金。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19．投标文件的印制和签署

19.1投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

19.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”一式两份应为原件。

19.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

19.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

19.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

19.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 20.投标文件的密封和标注

20.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（一式两份）。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”（一式两份）单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20.3所有外层密封袋的封口处应密封，并加盖密封章（投标人印章）。

### 21．投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 23．开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

23.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24. 开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

25．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

26.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商凭有效身份证明证件到四川省政务服务和公共资源交易服务中心一楼（人民中路三段33号）受理处领取中标通知书。联系电话：86942669。

## 六、签订及履行合同和验收

### 28. 签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

## 29. 合同分包（实质性要求）

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。履约保证金交至：四川省政府采购中心（开户行：中国光大银行成都人民中路支行，账号：39900188000057342）。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 36. 验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

36.2货物（设备）按照采购合同中规定的试用期满后无质量问题，采购人与供应商应签署《质量验收合格证明书》。

36.2 验收结果合格的，中标人凭《质量验收合格证明书》和中标人开具的加盖财务章的收据到履约保证金收取单位办理退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

## 38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 39.根据《政府采购法》相关规定及四川省政府采购中心与采购人签订的委托代理协议，供应商认为招标文件中有关技术指标、参数和资质要求、评分办法以及其他采购需求使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；供应商认为采购过程和采购结果的使自己权益受到损害的，       可以书面形式向四川省政府采购中心提出询问或质疑询问和质疑，由四川省政府采购中心负责按规定作出答复。

## 九、其他

## 40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

## 本章所制投标文件格式，表一、二、三、五、六、九中所有要求为实质性要求，必须满足，否则做无效投标处理。除此之外，一律不具有强制性规定，但投标人投标文件相关资料和本章所制格式及“注”要求不一致且影响专家评审的，评标委员会可以在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 一、投 标 函（实质性要求）

## 四川省政府采购中心：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。其中投标产品XXXX为进口产品。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

## 四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本XX份，用于开标唱标的“开标一览表”一式两份。

## 五、我方同意本次招标的投标有效期为XX天。

## 六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 二、承诺函（实质性要求）

四川省政府采购中心：

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我单位有（ ）没有（ ） 《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）和本招标文件规定的失信行为。

## 六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 七、我单位及其现任法定代表人、主要负责人有（ ）没有（ ）行贿犯罪记录。

## 八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

注：本承诺书内容必须全部做出明确应答，如无应答或应答含混，即视为存在未应答事项事实，评审组可按相关规定扣分或作无效投标处理。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 三、法定代表人授权书（实质性要求）

四川省政府采购中心：

## 本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

## 授权代表签字：XXXX。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 四、开标一览表（适用于货物项目）

## 第XX包

| 序号 | 项目 名称 | 制造商家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（万元）： 大写： |

## 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

## 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

## 3、“开标一览表”以包为单位填写。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 五、分项报价明细表（适用于货物项目）（实质性要求）

## 第XX包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |

## 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 六、商务应答表（实质性要求）

## 招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX年XXXX月XXXX日。

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX年XXXX月XXXX日。

## 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX年XXXX月XXXX日。

## 九、投标产品技术参数表（适用于货物项目）（实质性要求）

## 招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

## 2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX年XXXX月XXXX日。

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

## 招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX年XXXX月XXXX日。

十一、验收清单

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 产地 | 所投货物的 配置数量 | 价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （单位公章）

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX年XXXX月XXXX日。

十二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日 期：

十三、质量验收合格证明书

四川省政府采购中心：

川政采   [20  ]    号采购项目已履行完毕（合同编号：SCZC[20  ]   号），供应商所提供的货物，经

(使用单位名称)使用运行了    天，未发现重大质量问题。同意将该供应商交纳的履约保证金￥     元（大写人民币：   拾   万   千   佰    拾    元）予以退还。

收款单位：

开 户 行：

账    号：

采购单位：             （盖章）

采购单位验收人员签字：

供应商：               （盖章）

供应商法人代表或授权代表签字：

年    月    日

注：此表由供应商退履约保证金时提供。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

## 及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商需提供原厂售后承诺函原件;

3.强制节能环保产品需附节能环保政府目录

4.本项目不接受联合体投标.

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1．投标产品须是依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，取得生产、销售产品许可证照或经过认证的产品。

2．列入节能产品政府采购清单的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备（数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）监控器）、节水产品（便器、水嘴）等为政府强制采购节能产品，非清单内产品不能参与投标。采购列入节能产品政府采购清单中的台式计算机产品，其产品性能参数必须与当期节能产品政府采购清单附件2一致，否则作无效投标处理。

3.采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围，但在招标文件发布之日前最新一期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

4.凡与招标文件发布之日前最新一期环保标志产品清单附件2性能参数不一致的台式计算机，不得作为环保产品享受优先采购政策及加分。

注：

供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1．投标人根据采购文件第三章第二条规定所作出的承诺函原件。

2、企业法人：

提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”（均为复印件）

事业法人：

提交：“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”（均为复印件）

其他组织：

提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”（均为复印件）

个体工商户：

提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”（均为复印件）

3.投标人为法定代表人需提供本人身份证复印件。

4.投标人非法定代表人，需提供法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件。

5. 供应商提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明。

注：供应商提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的可不提供以上第5条资料。

6.供应商需提供原厂售后承诺函原件.

7.强制节能环保产品需附节能环保政府目录

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1．列出投标产品（属于强制节能范围的产品）在招标文件发布之日前最新一期节能清单中的文号、页码，并在投标文件中附该页（指正式公布版）复印件（复印件要求投标人清楚标注所投产品型号）。

2. 依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件（投标产品属于前置许可、认证等的除外）。

注：1.以上证明材料复印件必须加盖供应商公章（公章为鲜章,原件备查)。

2.以上证明材料缺一不可，证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效投标。

# 第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 1. 项目概述

## 本项目主要采购交换机、服务器、磁盘阵列、工作站等，为学校工科类学科教学科研提供基础条件。

本项目核心产品为：第1包：服务器、

## 2. 项目要求

2.1技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层以太网交换机 | 台 | 1 | 1、整机架构：支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 支持IRF3（Intelligent Resilient Framework3）纵向虚拟化技术全架构通道为SAS 2.0技术 2、★整机交换容量：整机交换容量≥256Gbps 3、★包转发率：包转发率 ≥96Mpps 4、★固定端口：24*10/100/1000Base-T电口 4*10G BASE-X SFP+万兆光口 本次项目配置2个万兆(850nm,300m,LC)多模光纤模块，一对15米多模光纤线 5、链路聚合： 支持GE/10GE端口聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 6、端口特性： 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS/BPS的风暴抑制 7、绿色节能： 支持EEE(802.3az) 端口自动Power down功能 端口定时down功能（Schedule job） 8、输入电压：额定电压范围：100V～240V A.C，50/60Hz 9、VLAN特性： 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持GVRP 10、安全特性： 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Triple认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 支持EAD 11、ACL特性： 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 支持时间段（Time Range）ACL 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持双向ACL 12、QoS 特性： 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR（Committed Access Rate）功能 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 13、IP路由： 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2 支持IPv6 静态路由、RIPng 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 14、OAM特性： 支持802.1ag 支持802.3ah 15、DHCP： 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping option82 支持 DHCP Relay 支持DHCP Server 支持DHCP auto-config（零配置） 16、管理与维护： 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持HGMPv2 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持BFD 支持统一管理软件,可提供跨服务器、存储、网络以及虚拟化的全融合管理，简化部署安装，优化运维管理 17、镜像服务： 支持端口镜像 支持远程端口镜像RSPAN 支持流镜像 |
| 2 | 专业机房服务器 | 套 | 1 | 1主要功能：24小时不间断工作，使设备稳定运行 2 技术指标： 2.1 CPU:不低于（8核8线程）芯片组 2.2 内存：不低于8G DDR4（单条）带ECC，内存插槽4个。 2.3硬盘：不低于1T SATA（单硬盘，7200RPM），可支持2个冷拔硬盘 2.4存储：DVDRW 2.5网络：主板集成双口高性能千兆以太网口和一个管理千兆以太网口（管理网卡可以当成网卡使用） 2.6接口：8个USB接口，1个串口网络：主板集成双口高性能千兆以太网口和一个管理千兆以太网口（管理网卡可以当成网卡使用） 接口：8个USB接口，1个串口 2.7 显卡：支持AMD及NVDIA专业级显卡。1G独显。 3 配置 3.1主机，电缆 |
| 3 | 服务器 | 台 | 1 | 1主要功能：用于实验室服务器，满足实践教学的要求。 2 技术指标： 2.1、服务器外型：机架式，服务器高度:2U ★2.2、CPU类型:八核处理器； CPU规格:2颗 (2.2GHz/ /30MB/105W) CPU可扩展数量:≥2颗 智能技术:要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 ★2.3、芯片组: 不低于（8核8线程）芯片组 2.4、内存类型:DDR4-2400MHz； 内存实配规格:≥64GB； 内存可扩展数量:≥512GB，≥16个内存插槽； 内存保护技术: Advanced ECC,Online Spare内存保护技术； 内存验证技术：要求支持内存智能验证技术,能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能； 内置硬盘类型：2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘； 内置硬盘实配规格：≥5块2TB SAS 硬盘； 2.5、内置硬盘可扩展数量：最大16个SFF硬盘或12个LFF硬盘 2.6、阵列控制器：标配12Gb SAS磁盘阵列控制器, ≥2GB FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/6/60/ADM高级数据镜像;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制，可额外增加智能电池，为同一机箱内所有的智能阵列卡提供断电数据保护功能，且使用寿命不低于7年 2.7、光驱：DVD-ROM/DVD-RW ROM 2.8、PCI： I/O插槽可支持数量≥最大 5个PCI-E 插槽，支持2个全长全高； 2.9、网卡：标配板载双端口千兆以太网卡，可选扩展卡扩展四端口Flex-LOM 模块化以太网卡，可选升级为2个10Gb或 10Gb base-T 网络模块或 Infiniband 存储模块； 2.10、外部接口：最大4个USB端口； ★2.11、冗余电源：1个550W高效电源； 2.12、智能安装引导：服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等，无需额外光盘支持； 2.13、管理软件：中文版系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器，SAN存储及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备，支持Windows，Linux和Unix；可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息等； 2.14、节能要求：服务器集成智能传感器自动追踪热量活动以提高散热效率。可自动调节系统部件，如风扇、内存和输入、输出设备，从而增强系统散热能力。 2.15、远程管理：配置单独的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括:虚拟电源可远程开机、重启、关机；更新Firmware;支持远程故障现象重现；虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装、操作Windows,Linux等软件（虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟目录和虚拟U盘）；远程虚拟KVM，虚拟光驱和虚拟电源整合进单一界面；内嵌电源优化管理；和管理软件集成；传输用SSL加密，出厂采用私有密码。被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗。提供原厂技术白皮书，并加盖原厂公章； 2.16、虚拟存储：标配VSA虚拟存储软件，1TB标准授权，可将服务器虚拟为专业存储设备； 3 配置 3.1 服务器组装所需的电源线和数据线 3.2键盘和鼠标 |
| 4 | 云资料服务器 | 台 | 1 | 1主要功能 1.1 用于搭建城乡规划云资料网络，实现图纸数字化存储访问。 2 技术参数 ★2.1 CPU： 12核2.2GHz ★2.2 内存： 128GB DDR42133MHZ 2.3 芯片组： 12核 2.4 硬盘容量： 4TB*3SAS硬盘，15000rpm，可使用空间不少于8T 2.5 光驱： DVD刻录光驱 2.6 阵列卡： 2.7 电源： 热插拔电源1100W（双电源） 2.8 网卡: 双口千兆网卡 ★2.9搭建服务器网络环境（小型局域网）； |
| 5 | 磁盘阵列 | 套 | 1 | 1、整体要求：采用支持异构多主机平台的基于FC,iSCSI和SAS技术的一体化智能存储设备 2、★控制器：冗余控制器，双活并可互备； 支持存储集群功能，可在同一界面里管理整个集群系统，可由双控制器升级到4个控制器，横向提升存储性能 3、内部构架：全架构通道为SAS 2.0技术 4、CPU配置：≥2个6核CPU主频不低于1.9GHz 5、★最大缓存：缓存≥32，可扩展为≥128GB（非SSD或Flash卡缓存） 6、前端主机接口：≥4个10Gbps iSCSI端口（光口）、≥2个1Gbps专用技术人员端口和≥8个16Gbps FC光纤通道端口，所有端口均含相应光模块 7、后端级联接口：提供≥8个12Gbps SAS端口，可扩展支持≥8个12Gbps SAS端口 8、支持的存储磁盘类型：3.5英寸磁盘：2 TB、3 TB、4 TB、6 TB 和 8 TB 7.2k 近线 SAS 磁盘 2.5英寸磁盘：300GB、600GB 15k SAS 磁盘；600 GB、900 GB、1.2 TB 和 1.8 TB 10k SAS 磁盘；1 TB、2 TB 7.2k 近线 SAS 磁盘；200 GB, 400 GB, 800 GB and 1.6 TB ,3.2TB 固态硬盘 9、磁盘配置：配置24块900GB 10K SAS硬盘 10、磁盘扩展支持：单存储柜最大支持≥500块磁盘，支持在线磁盘动态扩展及存储容量LUN扩展，升级过程不停机，且不影响原始生产数据，群集后可扩展支持≥1000块磁盘。 11、RAID类型：RAID0, 1, 5, 6, 10 12、分层存储：支持数据分层功能，提供在固态盘和普通磁盘之间动态迁移数据功能，以更有效率的利用固态盘的性能 13、存储分区：无限制 14、IO路径管理和负载均衡：配置阵列厂家多路径管理软件许可，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡,具备在SAN环境中的负载均衡功能，增加主机不需要额外购买许可 15、★虚拟化功能：提供内部存储器虚拟化功能，可实现不同raid组中卷的镜像功能，提供精简配置卷 实现外部虚拟化功能，可将异构磁盘阵列挂接到该磁盘阵列后面，由该磁盘阵列进行虚拟化管理 通过虚拟化功能可实现跨磁盘阵列的条带化，即一个逻辑卷可由多个物理磁盘阵列提供空间。 虚拟化功能支持外部磁盘阵列灵活迁入和迁出，迁入时外部磁盘阵列原有数据可不做任何改动即可使用。 需支持虚拟化IBM、EMC、HDS、HP以及NetApp等主流厂商磁盘阵列。 16、异地数据复制：支持基于磁盘阵列的远程数据复制功能，支持同步和异步两种模式，支持FC和IP的远程复制方式。（Option：支持和IBM SVC直接进行基于存储的异地复制） 17、同城数据双活容灾：支持基于磁盘阵列的同城数据双活容灾功能，不增加软件或者其他硬件设备。 18、本地数据复制：支持并配置快照、卷拷贝功能，有效避免逻辑错误，最大可升级支持≥4096份 19、在线数据实时压缩：支持在线数据实时压缩功能 20、异构平台的支持：支持Unix（Sun Solaris，HP-UX，IBM-AIX等）、Linux（SUSE、 Red Hat等）、Windows2008/20012等主流操作系统，支持大型数据库管理系统（Oracle，DB2，SQL Server，Sybase等）、支持主流虚拟化平台（VMware，Citrix，Hyper-V，KVM等） 21、数据迁移：支持方便有效的把数据从原有存储迁移到本存储 22、电源要求：双冗余可热插拔式 23、★SAN支持：支持FC 交换机、导向器和以太网交换机，本次配置同一品牌全端口激活16Gb光交换机，端口≥16（含光模块） 24、管理软件：提供完整的存储管理软件，盘阵可根据需要灵活划分存储空间，具备性能管理、性能分析功能 提供基于Web的中文图形化存储管理界面，并可提供事件监测工具帮助排错 25、★售后服务：中标后提供3年原厂当地现场售后服务, 提供授权售后服务承诺函 |
| 6 | 服务器机柜 | 个 | 1 | 1、高度：1200mm(22u), 宽度：600mm，深度：900mm 2、立柱间距：485mm 3、材质:冷轧钢材质 |
| 7 | 塔式工作站 | 台 | 4 | 1主要功能：图像处理任务，运行统计软件、地理信息系统、平面图像处理等大型软件。 2 技术指标：无特殊要求。 3 配置：CPU频率(MHz)3.3GHz,CPU缓存8MB,内存8GB，硬盘大小1TB。 |
| 8 | 水力学计算演示实验计算机 | 台 | 2 | 1主要功能： 1.1专为严苛任务而设计的全新一代旗舰型双路服务器工作站；具备的智能设计特性包括可容纳多块硬盘、能够有效提高扩展性的全新灵动托架（Flex Tray），以及能够显著增强可靠性的专利三通道冷却技术（Tri-ChannelCooling） 2 技术指标： 2.1硬盘类型：SAS 2.2硬盘转速：10000 2.3光驱托架总数：3 2.4 2.5内部托架（硬盘）：4 2.5 5.25 外部托架（光驱）：3 3 配置 3.1处理器1 八核处理器 或更高； 处理器2八核处理器或更高。 可以支持最新8核处理器，最大可支持到36个物理核心和72线程，相比上一代处理器，可以达到更高主频或更多的核心数量。3个PCIe X16槽位和1个PCIe X8槽位，可扩展K6000， K5200等高端图形卡，也可支持如K6000+K40C的Maximus设置。完全满足图形工作站的性能需求。 3.2系统：Windows Server 2008 及以上版本，64位。 3.3内存控制器/三级缓存：DDR4 1866MHz / 15MB。 3.4芯片组：8核。 3.5有限保修期限及类型：3年部件，3年上门，3年人工。 3.6内存：512GB DDR4 RDIMM。支持DDR4 ECC reg内存，24个DIMM，最大支持2T容量；最大可扩展至768GB内存（受限于单条内存最大64GB）。 3.7插槽及容量：最大支持512GB Registered ECC内存，或者1,024GB LRDIMM内存。 3.8硬盘：600GB SAS 10000。4个热插拔硬盘位，可支持4个3.5寸SAS/SATA硬盘，可选SAS HBA、SAS RAID卡。 3.9硬盘个数/硬盘托架总数：4。 3.10 SAS 控制器：灵动SAS RAID适配卡。 3.11 PCI I/O 扩展槽：3个 PCI-E（3.0）×16 (2个支持全长双宽卡) 、1个 PCI-E（3.0）×8 。 3.12显卡： 4GB DDR5。 3.13显示器：29英寸。 3.14光驱：SATA RAMBO。 3.15网卡：集成两个千兆网卡（RJ45接口）。 3.16散热:每处理器独立风扇；机箱中部2个热插拔风扇；电源模块独立散热风扇。  3.17其他端口：1个后部串口，2个后部USB2.0接口，2个后部USB3.0接口，2个前部USB3.0接口，2个后置RJ45千兆网卡接口，1个后置音频接口，1个后置MIC接口，1个后置立体声接口。 3.18专用图纸打印机：1台。 |
| 9 | 服务器 | 台 | 2 | 1、基本配置 配置(30MCache,2.30GHz10C)*2/128GB(8x16GBDDR4)2133MHz/5*300G 15K 2.5寸热插拔SAS硬盘，提供8个SAS 2.5寸热插拔硬盘托架接口/热插拔双电源1100W/PERCH7301GB缓存控制器/配置4口千兆网卡/DVD/导轨/远程管理卡及企业版服务器管理软件 2 技术指标 2.1安装方式 不低于2U机架式服务器 ★基本配置：处理器≥2颗64位十二核处理器，共24个物理处理器核心，主频≥2.3GHz，Cache≥30M；内存≥128G DDR4 2133 R-ECC 内存；硬盘≥5*300G 15K 2.5寸热插拔SAS硬盘，SAS 2.5寸热插拔硬盘接口≥8；网络接口≥4个千兆以太网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性，配置1独立管理网卡 2.2★RAID：配置≥1GB缓存 PCI-E插槽独立SAS RAID卡，支持RAID 0.1.5.10.6 2.3外设：DVD-RW光驱 2.4扩展插槽： 提供不低于以下扩展槽位要求：2个PCI-E3.0 x16 扩展插槽（可扩展图形处理显卡）5个PCI-E3.0 x8 扩展插槽 2.5散热模块： 热插拔冗余散热系统 2.6★电源： 配置2块1100W热拔插电源模块 2.7服务器管理软件： 提供一套原厂商服务器综合监控管理软件商业正式版（非开源或免费版本），要求采用BS架构，全中文界面，提供了对服务器全方位监控，如CPU使用率、内存使用情况、每块磁盘IO使用比例、磁盘容量、网络IO情况等。能提供完善的IPMI远程管理功能，可实现对于各种传感器Sensor的健康状态监控，IPMI事件信息查看，电源远程管理，并可根据底层BMC卡，实现KVM Over IP以及Virtual Media功能。并可实现系统管理、系统远程登陆、SSH远程连接等。含软件安装介质。 2.8售后服务：中标后 要求提供原厂售后服务承诺函原件，中标后提供原厂授权书盖鲜章，复印件无效 |
| 10 | 服务器超融合系统 | 套 | 1 | 1 基本配置 （1）虚拟化架构平台下的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件均为同一厂商品牌提供； （2）虚拟化内核基于KVM底层开发； （3）分布式Server SAN架构，同一节点内计算存储融合，可配置2副本或3副本，满足不同可靠性要求的业务场景； （4）虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许未部署虚拟化架构平台的其它物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值(利用现有外置存储)； （5）支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射； 2功能要求 对现有3台服务器进行超融合计算虚拟化授权,以及存储空间进行超融合存储虚拟化大于8T的授权。 3 技术指标 ★3.1 基本要求 实现大于等于3台服务器，大于等于6颗物理CPU的超融合计算虚拟化授权；实现大于等于8TB超融合存储虚拟化资源池授权。 3.2超融合计算虚拟化授权要求 （1）虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等；支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能；能提供至少50个虚拟机的备份功能，支持至少8T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并提供细粒度恢复功能。 （2）每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等，便于方便部署减少运维工作量（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） （3）支持虚拟机的HA功能。能支持通过专用的快虚/快速还原工具，实现快速将物理机转换为虚拟化平台，并且可实现虚拟化平台快速还原为物理机原有操作系统。支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性；当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以实现在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 （4）支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）；支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，不受虚拟机迁移影响。 3.3 超融合存储虚拟化授权要求 ★（1）支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能。采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。支持磁盘坏道检测功能，虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后可自动从另外一个副本读取数据，并对坏道数据进行修复。虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许未部署虚拟化架构平台的其它物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值。支持多副本冗余功能，至少支持3个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性。 ★（3）在可视化的WEB管理平台上，可以查看存储容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）；支持数据写入优化机制，每台服务器配置大于等于120GBSSD硬盘作为系统磁盘，并配置大于等于240GBSSD作为写缓存以提高磁盘读写IO性能。 3.4其他要求： （1）为保障虚拟化平台的领先性和成熟度，虚拟化平台厂商2015年在中国超融合市场占有率为前四名 （2）为保障虚拟化平台的领先性和成熟度，虚拟化平台厂商入围2016 X86服务器虚拟化基础架构魔力象限 （3）为保障应用负载均衡软件功能的领先性，虚拟化平台厂商入选Gartner应用交付控制器（ADC）魔力象限报告，属于国际市场认可的知名品牌。 （4）为了方便后期做软件定制，需提供厂家CMMI5级证书， （5）服务要求：超融合设备厂商在全国省会城市设有直属办事处等服务机构，并在本地设有产品备件库，以便于为用户提供完善、及时的售后服务. （5）系统支持：操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等 |
| 11 | NAS | 个 | 4 | 1、系统整体要求 ★1.1、网络附加存储（NAS）要求4个SATA-3 3.5寸盘盘位，支持硬盘空间16T以上，基于WEB进行系统配置。 ★1.2、CPU核心数≥2，主频2.0GHz以上，内存≥2GB，2 * RJ45千兆网卡。 ★1.3、要求安装4块4TNAS红盘（或网络储存NAS)硬盘，共16T。 2.1.4、支持USB3.0，支持外接USB硬盘，具有自动挂载外置移动硬盘功能。 2、技术指标 2.1配置界面：基于WEB实现，可在浏览器中进行管理和配置； 2.2盘位：支持4个SATA3.0 3.5寸硬盘；支持硬盘空间16T以上；硬盘支持热插拔； 2.3硬盘：安装4块4TNAS红盘（或网络储存NAS)硬盘，共16T； 2.4CPU：CPU核心数≥2，主频2.0GHz以上； 2.5网络接口：2 * RJ45千兆网卡； 2.6远程唤醒：支持远程唤醒 2.7面板指示灯：电源、HDD状态、网络状态 2.8电源：110-240V 50-60Hz 2.9功耗：<30w（不带硬盘） 2.10环境湿度：20%~80%(非冷凝) 2.11环境温度：运行时-10℃~50℃ 2.12存放时：-40℃~65℃ 3、功能配置 3.1硬盘检测：支持硬盘S.M.A.R.T（Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology）信息查看、报警和SMART自动检测，支持硬盘坏道扫描，能够监视硬盘状态、检查潜在问题，最大程度保护数据的安全。 通知设置：可以通过Email设定发出硬盘错误或空间不足等警告信息，提醒用户预先做好保护措施以防潜在性的数据损失；也可以设置声音报警来进行警告。 3.2网络回收站：在NAS网络共享文件夹里删除的文件将会被移到特定的资源回收文件夹。 3.3远程唤醒：用户可以使用此功能从远程唤醒在局域网络内的NAS。 3.4硬盘休眠：可以使硬盘在设置时间内未进行数据存取操作时进入休眠模式，从而降低NAS运作时的耗电量。 3.5智能型风扇：风扇的转速能够根据目前的系统温度自动地做调整。 3.6日志系统：NAS的所有联机日志信息，让管理员能够容易管理并掌握系统的状况。 3.7系统信息：系统管理员可以掌握详尽的各项系统信息，包括硬件参数、网络负载、内存使用量、硬盘使用量、系统运作时间等。 3.8SSH访问：提供SSH接口，用户可以通过SSH远程登录至NAS系统，来实现一些其它操作。 3.9多语言支持：管理界面支持英文和中文。 3.10多字符集支持：系统支持多字符集，确保保存非英文文档时不会出现乱码现象。 3.11网络对时：具有网络对时功能，使得NAS的时钟保持正确。 3.12支持恢复到出厂设置：具有简便的一键恢复出厂值功能，可以恢复意外修改引起的错误。 3.13支持外接硬盘：支持外接USB硬盘，具有自动挂载外置移动硬盘功能。 |
| 12 | 服务器机柜 | 个 | 3 | 1主要功能： 1.1 承载服务器 2 技术指标 （1）符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准 ★（2）前后六角网孔门；可同时安装脚轮和支撑脚; 配置安装底座，实现底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;深度≥1米 ★（3）可关闭的上部、下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整; （4）可方便拆卸的左右侧门和前后门; （5）承载:静载≥800KG；防护等级:IP20； ★（6）主要材料:优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，安装梁1.5m，其他1.2mm （7）表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； |
| 13 | 服务器 | 套 | 1 | 1主要功能： 1.1 电子文件存储服务、相关医疗数据库服务、医用应用程序服务 ★1.2数据热备用 1.3服务器机柜 2 技术指标： ★2.1热备服务器：2U机架式服务器 2.1.1处理器：十核处理器， 2.2GHz 80W(20MB三级缓存，最高支持2133MHz内存频率，8 GT/s Two QPI)64GB 1.35V DDR4 RDIMM内存，高达24个内存插槽(每处理器配置12个内存插槽)。标配3个PCI-Express x8 3.0插槽；可选升级为6个x8插槽，通过可选的扩展卡可转换为2个x16双宽插槽或PCI-X。 2.1.2硬盘：标配4块600G 10K SAS 2.5寸硬盘, 最多支持28个2.5英寸热插拔硬盘托架；标配8个。 2.1.3集成四口千兆以太网，可选2个10 GbE，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性。 2.1.4 DVD光驱 2.1.5热插拔电源550W 可选冗余。 2.1.6 阵列卡，支持RAID0、1、5（含1GB 缓存）。 2.1.7集成IMM, 可选的Virtual Media Key用于远程呈现支持，光通路诊断面板(对处理器、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断)。 2.2数据热备系统 ★2.2.2.1 保持业务数据的冗余，即随时保持有2份业务数据。备用数据库可放置在医院想放置的地点。 2.2.2 灾难恢复及高可用性，全面的数据保护，有效利用系统资源，在高可用及高性能之间更加灵活的平衡机制，故障自动检查及解决方案，集中的易用的管理模式。保证能提供本院医院信息系统的数据恢复服务，并保证数据不丢失，恢复后其业务系统均能正常使用。 2.3服务器机柜 2.3.1 42U标准机柜（卧式）尺寸800*1000*2000 2.3.2 8口KVM ， 2.3.3 17寸液晶显示器 |
| 14 | 小型工作站 | 套 | 8 | 1主要功能：录制高清视频课件 2 技术指标： ★2.1 处理器主频4GHz，最大睿频4.20GHz，8M缓存，4核8线程，集成HD显卡； ★2.2 硬盘256GB SSD + 1TB 机械式硬盘，内存8GB(1x8GB) 2133MHz DDR4 ECC，NVIDIA，usb3.0 处理芯片组Renesas; 2.3 塔式机箱 电源功率≥290W，能效≥85% ★2.4 显示器可视尺寸≥24英寸，平面转换，3H硬化涂层防眩光，像素间距≤0.27毫米 x 0.27毫米，2个HDMI (MHL)接口，1个迷你DisplayPort端口，1个DisplayPort（1.2版）端口，1个DisplayPort输出(MST)端口，1个音频线路输出端口，5个USB 3.0下行端口，1个USB 3.0上行端口，并附DP接口数据线等必要配件。 |
| 以上设备技术支持及服务 | 1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修； 2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上； 3 售后服务应在3个工作日内到达现场； 4 产品质保期应为三年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。 |
| 15 | 移动硬盘2T | 个 | 54 | 2.1主要功能：存储电子资料。 2.2 技术指标： 类型 便携式存储 外壳材质 金属+ABS工程塑料 ★规格容量 2TB ★外部输出接口 USB3.0 系统要求 MAC；Win10；win7；win8 硬盘尺寸 2.5英寸 指示灯 有 电源 无 尺寸（mm）113.5mm*76mm*12.1mm 重量（g）159g |
| 16 | 内存卡 | 个 | 2 | 1主要功能：即时存储。 2 技术指标：无特殊要求。 3 配置：MicroSDXC UHS-I存储卡 TF卡 128GB。 4 耗材：无特殊要求。 |
| 17 | 64GU盘 | 个 | 60 | 1主要功能： 存储 2 技术指标： 类型 便携式存储 商品毛重：25.00g ★接口：USB3.0 产品特性：金属， ★容量：64G |
| 18 | 移动硬盘 1T 2.5寸 | 个 | 30 | 1主要功能：存储电子资料。 2 技术指标： 类型 便携式存储 外壳材质 金属+ABS工程塑料 ★规格容量 1TB ★外部输出接口 USB3.0 系统要求 MAC；Win10；win7；win8 硬盘尺寸 2.5英寸 指示灯 有 电源 无 尺寸（mm）113.5mm*76mm*12.1mm 重量（g）159g |

2.2服务要求：

提供原厂售后服务,质保期2年。

2.3其他商务要求：

交货时间及地点：

交货时间：签订合同后30日内。

交货地点：四川农业大学指定校区、（雅安市雨城区新康路46号）、（成都市温江区惠民路211号）、（都江堰市建设路288号）。

付款方式：合同货款在验收完成后一次性付款。

合同履约保证金（合同中金额的10%）：交款方式:1、银行转账形式。2、银行电汇形式。3、网上银行转账形式。不接受现金及个人名义汇款缴纳的履约保证金（通过网上银行转账的，所提供的保证金缴纳凭证上必须有银行的相关凭证）

收款单位：四川农业大学

开户银行：工行雅安分行

帐    号：2319 6144 0902 6404 195

行    号：1026 7706 1443

交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。

退款方式：凭“货物验收证明书”和加盖公司印章的票据来收款单位办理。

注意：1、若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为招标文件要求。

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准（以综合评分法为例）

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报 价40 （主要评分因素） | 40分 | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分﹦（基准价/投标报价）×40 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标、响应文件按照无效处理。 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 |
| 2 | 技术42 （主要评分因素） | 42 | 技术指标和配置完全响应招标文件无偏离得37分，技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优加分，一项加1分，最多加5分，与招标文件要求有负偏离（非★号）的，一项扣2分；一条★号参数负偏离扣4分，扣完为止； | ★提供产品技术说明资料，无资料说明的参数将不予认定。 |
| 3 | 履约服务能力5 | 5 | 根据投标人2014年至今类似项目业绩一览表进行累计金额综合评审，第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分，以此类推。 | 须提供合同复印件 |
| 4 | 售后服务10 | 10 | 根据响应服务能力进行评审（原厂售后承诺函），有原厂售后承诺函得1分，24小时内到达维修的得1分，两者未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 根据售后服务方案及承诺、培训计划进行评审，优得8分，良好得5分，一般得3分，差或未提供不得分 |  |
| 5 | 节能、环境标志产品1 | 1 | 认定为，环境标志产品的得1分。非环境标志产品的不得分。 | 以国家有关部门机构认定的为准 |
| 6 | 投标文件的 规范性2 | 2 | 投标文件制作规范，有页码，完全响应招标文件的得2分；有细微偏差每一小项扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，由采购人委托评标委员会直接确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

# 第九章   采购项目履约验收标准和要求

成交供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

货物（设备）按照采购合同中规定的试用期满后无质量问题，采购人与供应商应签署《质量验收合格证明书》。

成交供应商凭《质量验收合格证明书》和成交供应商开具的加盖财务章的收据到四川省政府采购中心计划财务科办理履约保证金的退付手续。