| 采购项目名称 | 四川农业大学2017校工会及创新创业孵化园基地用房维修项目 | 采购项目编号 | 510201201707254 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 更正公告 | 公告发布时间 | 2017年 7月 3日 |
| 采 购 人 | 四川农业大学 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 四川中意招标有限公司 | 项目包个数 |  |
| 原公告类型 | 竞争性谈判采购公告 | 原公告发布时间 | 2017年 6月 29日 |
| 更正事项和内容 | 原采购公告及招标文件中技术参数清单现更正为：本公告附件内容； 原采购公告及招标文件中投标截止时间及开标时间现更正为：“2017年7月7日10:00（北京时间）”； 原招标文件中投标保证金截止时间，现更正为：“2017年7月5日”。 |
| 采购人地址和联系方式 | 地 址：成都市温江区惠民路211号 联系人：郭老师 电 话：028-86290927 |
| 代理机构地址和联系方式 | 地址：四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号，联系电话：028-87050033，传真：028-87050233，电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：刘女士，联系电话：028-87050033转2013 |
| 原公告链接 | http://202.61.88.152:9002/view/staticpags/jzxtpcggg/2017-06-29/0d276bd5aa1d462daff8b327481ecced.html |
| 备注 |  |

附件：

| 项目名称：四川农业大学2017校工会及创新创业孵化园基地用房维修项目 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 完全单价 | 合价 |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 2.拆除的建筑垃圾背运、上车、外运、运距等投标人综合考虑 | m3 | 90 |  |  |  |
| 2 | 墙面夹芯板、彩钢雨棚拆除 | 1.墙面夹芯板拆除 、彩钢雨棚拆除，拆除范围内的内容包含原旧门窗、电气配线、电气配管、不锈钢矩管隔断、强弱电箱、灯箱、广告牌。 2.拆除的建筑垃圾背运、上车、外运、运距等投标人综合考虑 | m2 | 1100 |  |  |  |
| 3 | 铝合金方板拆除 | 1.铝合金方板拆除、龙骨拆除，含吊扇、灯具、电气配线、电气配管，拆除后的物品，如招标人有需要的，则运至招标人指定地点。 2.拆除的建筑垃圾背运、上车、外运、运距等投标人综合考虑 | m2 | 1150 |  |  |  |
| 4 | 面层地砖拆除 | 1.面层地砖拆除 2.拆除的建筑垃圾背运、上车、外运、运距等投标人综合考虑 | m2 | 1150 |  |  |  |
| 5 | 外墙铝单板 | 外墙铝单板 2.具体做法详设计 3.安装固定成型的全套配件由投标人综合考虑在报价中。 | m2 | 1337.49 |  |  |  |
| 6 | 轻钢龙骨隔墙内部隔音 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，内填充隔音棉（50MM厚80K），18阻燃板双面封底层加固，后封12MM双面石膏板。 | m2 | 235.58 |  |  |  |
| 7 | 实心砖墙 M7.5混合砂浆 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:240mm(或一砖) 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 | m3 | 28.06 |  |  |  |
| 8 | 砖墙抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层 上刷素水泥浆一遍、9mm厚1:1:6混合砂浆打底、再抹7mm厚1:1:6 混合砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚 1:0.3:2.5混合砂浆罩面压光 | m2 | 278 |  |  |  |
| 9 | 自流坪PVC地板 | 1.所有地面结合实际及设计标高做混凝土找平层,用水平管打水平，如地面高差超过2CM时要做一遍砂浆找平层。地面设置2MM厚自流平，砂浆配合比为1：3。 2.面层3MM厚PVC卷材粘贴，含所有完成粘贴工作的辅材。 | m2 | 1044.57 |  |  |  |
| 10 | 中国黑花岗石外墙线条200mm宽厚度18mm | 1.基层类型：抹灰面 2.线条材料品种、规格、颜色：200mm宽厚度18mm中国黑花岗石 | m | 74.6 |  |  |  |
| 11 | 外墙不锈钢灰色氟碳漆 | 1.基层类型：综合考虑。 2.腻子种类：成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：不锈钢灰色氟碳漆 | m2 | 61.55 |  |  |  |
| 12 | 外墙断桥铝镀膜玻璃门 | 1.门类型：断桥铝镀膜玻璃门 2.门窗采用灰色铝合金型材，门窗户型材壁厚1.4mm，门框型材壁厚2mm，采用12mm厚的钢化玻璃 3.五金材料：地弹簧、L型执手锁、门碰珠、不锈钢管子拉手 | m2 | 41.86 |  |  |  |
| 13 | 外墙断桥铝镀膜玻璃窗 | 1.窗类型：外墙断桥铝镀膜玻璃窗 | m2 | 217.97 |  |  |  |
|  |  | 2.门窗采用灰色断桥铝合金型材，窗户型材壁厚1.4mm，窗框型材壁厚2mm，玻璃采用6+9+6中空玻璃 3.含所有制安需要的五金材料 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电子感应门自动门 | 1.门框、横梁包边材质：304不锈钢 2.包含龙骨架制安等全部施工工序及所需材料。 3.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 4.开启方式：自动 5.电子配件：含电机、电子传感器等全套配件 | m2 | 12.91 |  |  |  |
| 15 | 天棚防潮石膏板吊顶 跌级 | 1.吊顶形式：不上人型，跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌铁丝连接，50mm×70mm大木龙骨，中距1200mm，50×50mm小木龙骨，中距600mm，木龙骨刷防火涂料两遍，在龙骨层填50mm厚超细玻璃棉 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：2400mm×1200mm×5mm石膏板 | m2 | 252.13 |  |  |  |
| 16 | 天棚防潮石膏板吊顶 平面 | 1.吊顶形式：不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距： 10号镀锌铁丝连接，50mm×70mm 大木龙骨，中距1200mm，50× 50mm小木龙骨，中距600mm，木 龙骨刷防火涂料两遍，在龙骨层填50mm厚超细玻璃棉 3.面层材料品种、规格、品牌、 颜色：2400mm×1200mm×5mm石 膏板 | m2 | 535.12 |  |  |  |
| 17 | 中国黑花岗石门槛石 宽320mm厚度18mm | 1.中国黑花岗石门槛石 宽320mm厚度18mm 2.具体做法详设计 | m | 17.6 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢线条（ME-01） | 1.基层类型：墙面、木材装饰面 2.线条材料品种、规格、颜色：不锈钢线条（规格详见设计） | m | 195.59 |  |  |  |
| 19 | 演讲台立面PVC墙面 | 1.基层木地台墙面 2.面层PVC 3.具体做法详设计 | m2 | 5.56 |  |  |  |
| 21 | 乳胶漆 PT-03 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面、木饰面 2.腻子种类：成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍面漆两遍 | m2 | 133.62 |  |  |  |
| 22 | 实木套装门 M-06 | 1.实木套装门 M-06 2.含全部五金配件等 | m2 | 7.92 |  |  |  |
| 23 | 木纹覆膜面材WD-01 | 1.墙体类型：砖基层 2.龙骨材料种类、规格、中距： 40mm×40mm一等杉木龙骨，中距300mm×300mm 3.基层材料种类、规格：木工板 12mm厚及18mm厚阻燃板综合考虑 4.面层材料品种、规格、品牌、 颜色：木纹覆膜面材 | m2 | 271.02 |  |  |  |
| 24 | 开放式办公室3mm厚亚克力板吊顶 | 1.亚克力板色彩由红至蓝阵列渐变。 2.材质3mm厚亚克力板，每块1000*1000 3.具体做法详见开放式办公区顶部装置I4-04设计图 | m2 | 156.26 |  |  |  |
| 25 | 接待大厅接待台 | 1.接待大厅接待台 2.具体做法及尺寸详见A-大厅接待台，展台详图I4-01 | m | 4.5 |  |  |  |
| 26 | 暗灯槽挡板 | 1.暗灯槽挡板 2.30*30木条钉在砖墙上 3.木工板基层 4.木纹覆膜面材面层 | m | 119.91 |  |  |  |
| 27 | 波浪形GRG装饰墙 | 1.波浪形GRC装饰墙I3-08 | m2 | 49.41 |  |  |  |
| 28 | 玻璃地弹门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：304不锈钢 4.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 | m2 | 19.35 |  |  |  |
| 29 | 5mm银镜 | 1.5mm银镜 2.成品镜面带框 | m2 | 4.49 |  |  |  |
| 30 | 灰色彩钢推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 ：304不锈钢 4.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 | m2 | 19.47 |  |  |  |
| 31 | 原钢结构不锈钢折边包覆（200高） | 基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类 4.具体详设计 | m | 36 |  |  |  |
| 32 | 金属多孔板AL-04 | 1.木龙骨30mm×30mm 间距300mm×300mm 2.木工板 12mm厚基层板 3.面层金属多孔板 | m2 | 10.28 |  |  |  |
| 33 | 浅咖色石英石台面 | 1.详见I3-04详图 | m | 4.8 |  |  |  |
| 34 | 白色GRG定制模块面饰白色氟碳漆 | 1.做法详见I3-03 1 | m2 | 78.21 |  |  |  |
| 强弱电部分 |
| 35 | 配电箱 1AC1 | 1.名称：配电箱 1AC1; 2.箱内元件成套配置详见设计（ 含系统图示范围内全部内容）; 3.安装方式：1.8m; 4.箱内电气元件要求:详配电系统 配置、安装。按系统中要求配置分励脱扣 器。; 5.端子板接线：压铜接线端子， 箱内所有母线、系统、零排、地 排均为铜质，且保证设计载流量 。; 6.箱体材料：均为优质冷轧钢板 内外两面喷塑，箱体材料30KW（含30KW）以上 面板材料厚度为2mm，背板、侧板 材料厚度为1.5mm;30KW以下面板 材料厚度为1.5mm，背板、侧板材 料厚度为1.2mm，支架为3mm厚。 箱体外壳静电喷塑，色泽为电脑 白，箱内安装件铜镀锌。; 7.其它:开孔、配管、盘柜防火、 堵洞：详设计，综合考虑; 8.箱内所有元件和材料的质量均 符合国家标准。; 9.其他:接地跨接；支、吊架制作装不单独报价，含在完全单价中 ;10.调试按设计及规范要求综合 考 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 配电箱 1AL1 | 1.名称：配电箱 1AL1;2.箱内元 件成套配置详见设计（含系统图 示范围内全部内容）;3.安装方式 ：详设计;4.箱内电气元件要求: 详配电系统配置、安装。按系统中要求配 置分励脱扣器。;5.端子板接线： 压铜接线端子，箱内所有母线、 系统、零排、地排均为铜质，且 保证设计载流量。;6.箱体材料： 均为优质冷轧钢板，内外两面喷塑，箱体材料 30KW（含30KW）以上面板材料厚 度为2mm，背板、侧板材料厚度为 1.5mm;30KW以下面板材料厚度为 1.5mm，背板、侧板材料厚度为 1.2mm，支架为3mm厚。箱体外壳 静电喷塑，色泽为电脑白，箱内 安装件铜镀锌。;7.其它:开孔、 配管、盘柜防火、堵洞：详设计 ，综合考虑;8.箱内所有元件和材 料的质量均符合国家标准。;9.其 他:接地跨接；支、吊架制作、安装不单独报价，含在完全单价中 ;10.调试按设计及规范要求综合 考 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 配电箱 1AL2 | 1.名称：配电箱 1AL2;2.箱内元 件成套配置详见设计（含系统图 示范围内全部内容）;3.安装方式 ：详设计;4.箱内电气元件要求: 详配电系统配置、安装。按系统中要求配 置分励脱扣器。;5.端子板接线： 压铜接线端子，箱内所有母线、 系统、零排、地排均为铜质，且 保证设计载流量。;6.箱体材料： 均为内外双面喷塑优质冷轧钢板，箱体材料 30KW（含30KW）以上面板材料厚 度为2mm，背板、侧板材料厚度为 1.5mm;30KW以下面板材料厚度为 1.5mm，背板、侧板材料厚度为 1.2mm，支架为3mm厚。箱体外壳 静电喷塑，色泽为电脑白，箱内 安装件铜镀锌。;7.其它:开孔、 配管、盘柜防火、堵洞：详设计 ，综合考虑;8.箱内所有元件和材 料的质量均符合国家标准。;9.其 他:接地跨接；支、吊架制作、安装不单独报价，含在完全单价中 ;10.调试按设计及规范要求综合 考 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 配电箱 1AL3 | 1.名称：配电箱 1AL3;2.箱内元 件成套配置详见设计（含系统图 示范围内全部内容）;3.安装方式 ：详设计;4.箱内电气元件要求: 详配电系统配置、安装。按系统中要求配 置分励脱扣器。;5.端子板接线： 压铜接线端子，箱内所有母线、 系统、零排、地排均为铜质，且 保证设计载流量。;6.箱体材料： 均为内外双面喷塑优质冷轧钢板，箱体材料 30KW（含30KW）以上面板材料厚 度为2mm，背板、侧板材料厚度为 1.5mm;30KW以下面板材料厚度为 1.5mm，背板、侧板材料厚度为 1.2mm，支架为3mm厚。箱体外壳 静电喷塑，色泽为电脑白，箱内 安装件铜镀锌。;7.其它:开孔、 配管、盘柜防火、堵洞：详设计 ，综合考虑;8.箱内所有元件和材 料的质量均符合国家标准。;9.其 他:接地跨接；支、吊架制作、安装不单独报价，含在完全单价中 ;10.调试按设计及规范要求综合 考 | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 二三孔插座 | 1.名称 ：二三孔插座 2.材质：塑料; 3.规格：86型; 4.安装形式; 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 86 |  |  |  |
| 40 | 应急照明灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格、型号：详见设计 | 套 | 6 |  |  |  |
| 41 | 应急诱导灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格、型号：详见设计 | 套 | 3 |  |  |  |
| 42 | 单联单控 | 1.名称：单联单控开关;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 12 |  |  |  |
| 43 | 单联双控 | 1.名称：单联双控开关;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 44 | 双联单控 | 1.名称：双联单控开关;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 45 | 双联双控 | 1.名称：双联双控开关;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安 装高度：详设计;5.其他要求：满 足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 46 | 三联单控 | 1.名称：三联单控开关;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 7 |  |  |  |
| 47 | 三联三控 | 1.名称：三联三控开关;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 5 |  |  |  |
| 48 | 网络插座 | 1.名称：网络插座;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 39 |  |  |  |
| 49 | 音响插座 | 1.名称：音响插座;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  |
| 50 | 电视插座 | 1.名称：电视插座;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  |
| 51 | 电脑插座 | 1.名称：电脑插座;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 9 |  |  |  |
| 52 | 电话插座 | 1.名称：电话插座;2.型号：详设计 ;3.规格：详设计;4.安装高度：详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  |
| 54 | 弱电配电箱 | 1.名称 :弱电配电箱 2.材质 :详设计 3.规格 :详设计 4.安装方式 :详设计 | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | LED筒灯 | 1.名称 :LED筒灯 2.型号 :详设计 3.规格 :详设计 4.安装形式 :详设计 | 套 | 259 |  |  |  |
| 56 | LED射灯 | 1.名称 :LED射灯 2.型号 :详设计 3.规格 :详设计 4.安装形式 :详设计 | 套 | 6 |  |  |  |
| 57 | 轨道灯 | 名称: LED射灯 2.型号 :详设计 3.规格 :详设计 4.安装形式 :详设计 | 套 | 47 |  |  |  |
| 59 | 灯带 | 1.名称 :灯带 2.型号 :详设计 3.规格 :详设计 4.安装形式 :详设计 | m | 380 |  |  |  |
| 60 | LED方形灯 | 1.名称 :LED方形灯 2.型号 :详设计 3.规格 :详设计 4.类型 :详设计 | 套 | 18 |  |  |  |
| 61 | 新风口 | 1.名称 :新风口 2.型号 :详设计 3.规格 :详设计 4.接线端子材质、规格 :详设计 | 个 | 19 |  |  |  |
| 62 | 配管 JDG20 | 1.名称：配管 ;2.材质：紧定管;3.规格：DN20;4.配置形式 ：详见设计，综合;5.接地要求 ：满足设计要求;6.其他要求：满足设计及相关规范要求;7.工程量暂定，最终以实际发生为准; | m | 986.25 |  |  |  |
| 63 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：配线;2.配线形式：综 合;3.配线型号、规格：BV- 2.5mm2;4.敷设方式：管内、桥架综合;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | m | 3489.4 |  |  |  |
| 64 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：配线;2.配线形式：综合;3.配线型号、规格：BV-4mm2;4.敷设方式：管内、桥架综合;5.其他要求：满足设计及相关规范要求 | m | 3489.4 |  |  |  |
| 64 | 工会楼屋顶标志标牌 | 工会楼屋顶标志标牌制作安装 材质：红色吸塑发光字制作 含制作安装及固定的所有材料，具体详设计。 | ㎡ | 16.6 |  |  |  |
| 其他项目 |
| 65 | 装饰吊灯 | 直径3米，吊链1.5m；暂估价，报价时不得遗漏或更改，业主根据项目情况确定，由投标人购买，招标人签证确认。 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 一行政楼外两侧空地翻新 |
| 7 | 拆除混凝土面层 | 1.拆除类型：拆除原有混凝土面层 2.拆除后进行找平夯实，拆除位置现场确定 3.拆除并清运建渣,拆除后的建渣清理出校区，场地清理干净，运距自行考虑，费用综合在报价中 5.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 | m3 | 6.04 |  |  |  |
| 8 | 浇筑C20砼垫层 | 1.浇筑厚度以现场情况而定 2.走水坡度：根据现场实际情况找坡3.混凝土强度等级：C20商品混凝土，投标人投标报价时综合考虑砼泵送费、外加剂、模板拆安等费用 4.位置和部位由招标人现场确定 5.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 6.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m3 | 6.04 |  |  |  |
| 9 | 地面铺设芝麻白花岗石 | 1.找平层：20厚1：2.5水泥砂浆找平 2.粘接层：20厚1：2.5聚合物砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色 ：规格800*800 4.铺贴前应先将基层浇水湿润,在刷素水泥浆,不得有风干现象 5.缝隙宽度对于花岗石不应大于1mm,铺贴完成24小时后,经检查石板表面无断裂,空鼓后,用稀水泥刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残灰,污迹为止，在养护期内做好成品保护工作 6.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 7.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m2 | 151.75 |  |  |  |
| 树围 |
| 10 | 梨花白花岗石路沿石做树围 | 1.材质：梨花白花岗石路沿石 2.规格：石材规格15cm*10cm倒角,长度由招标方现场确定 3.工作内容：挖土方、切割树围周边混凝土及花岗石、水泥砂浆垫层100mm，粘接层：1：2.5聚合物砂浆粘接层 4.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 | m | 390.12 |  |  |  |
| 控制价：150万元 暂列金：75000元 |